# BRAND- OG

# EVAKUERINGSINSTRUKS

Pleje og omsorgscenter Blichergården

N.F.S. Grundtvigsvej 13

8800 Viborg

**1. Tryk på brandtryk eller tilkald brandvæsenet– RING 1-1-2**

 - hvis det automatiske brandalarmerings anlæg ikke allerede er igangsat

 **Ved opkald til 1-1-2 - Oplys**

 - Hvad er der sket?

 - Er der tilskadekomne - hvor mange?

 - Adressen og telefonnummer der ringes fra

**2. Foretag varsling**

 Personer i bygningen varsles ved at aktivere ét af brandtrykkene, hvis brandalarmeringsanlægget og dermed varslingsanlægget ikke allerede er igangsat. Ved centre uden automatisk brandvarsling, gives mundtlig varsling af alle personer i bygningen

**3.** **Foretag evakuering**

 Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej eller evakuering til sikret område

 Det skal sikres, at alle evakueres fra det område der brænder. Evt. evakuering til sikkert område.

 Evakueringsansvarlige samles ved hovedindgangen

**4. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde**

 Hvis det er sikkert og forsvarligt

 Hvis det ikke er sikkert at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer

**5. Modtag brandvæsenet** - **oplys**

 - Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed

 - Hvor brænder det

 - Brandens omfang

 - Hvor er adgangsvejene / send en person som vejviser for beredskabet.



**Midtjysk Brand & Redning - Myndighed og forebyggelse - tlf.: 89 70 35 99 –** **mogf@mjbr.dk**