Brandinstruktion for Vesterbrogade 23C  
  
Der er brandalarm der går direkte til Brandvæsnet.  
Vurder i situationen, hvordan der bedst handles. Kan man se hvor det brænder så start evakuering hvis muligt.   
Hvis der ikke er overhængende fare for personer gå til brandskab.  
Lokaliser branden ved at gå til brandskadet på kontoret, åbnes med nøgle der hænger ved siden af.  
Find ud af hvilken censor der er blevet aktiveret ved at kikke på displayet og efterfølgende lokaliser stedet på de laminerede kort i skabet.  
Gå til stedet og se om der er brand.  
  
Er der 2 personale til stede starter den anden evakuering hvis dette er muligt, undgår at sætte sig selv i fare.  
Der er flugt veje ud af hoveddøren, samt branddør og terrassedør i gr.2 desuden er der branddøre på alle etager i begge ender af gangen   
Alle personer der kommer ud samles på parkeringspladsen uden for hoveddøren.   
Sine og Mette skal lukkes inde i deres lejligheder, forsøg ikke at få dem ud selv. Døren til lejligheden lukkes, det er branddøre. Hvis det brænder i deres lejligheder, kan de køres uden for branddøren for enden af gangen mod opgang 25, hvis dette kan gøres uden at være til fare for hjælperen.  
  
Elevatoren må aldrig benyttes når alarmen har lydt.  
Modtag brandvæsnet og informere dem om hvor mange beboere, der stadig er i huset og hvor.  
Følg i øvrigt brand instrukserne der hænger på gangene på alle etager lige inden for døren, desuden er hænger instrukserne også i alle lejligheder på indvendig siden af den store skabslåge bag døren.  
  
Personalet tager sig af de evakuerede personer.  
Har der været brand kontaktes lederen altid, når der er styr på situationen.