# BRAND- OG

# EVAKUERINGSINSTRUKS

**Klosterhaven**

Klosterhaven 1  
8800 Viborg

**1. Tryk på brandtryk eller tilkald brandvæsenet– RING 1-1-2**

- hvis det automatiske brandalarmerings anlæg ikke allerede er igangsat.

**Ved opkald til 1-1-2 - Oplys**

- Hvad er der sket?

- Er der tilskadekomne - hvor mange?

- Adressen og telefonnummer der ringes fra

**2. Foretag varsling**

Personer i bygningen varsles ved at aktivere ét af brandtrykkene, hvis brandalarmeringsanlægget og dermed varslingsanlægget ikke allerede er igangsat. Ved centre uden automatisk brandvarsling, gives mundtlig varsling af alle personer i bygningen

**3.** **Foretag evakuering**

Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej

Det skal sikres, at alle er kommet ud i det fri. Evt. evakuering til sikkert område.

Alle samles på P-pladsen foran bygningen.

**4. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde**

Hvis det er sikkert og forsvarligt

Hvis det ikke er sikkert at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer

**5. Modtag brandvæsenet** - **oplys**

- Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed

- Hvor brænder det

- Brandens omfang

- Hvor er adgangsvejene / send en person som vejviser for beredskabet.



**Midtjysk Brand & Redning - Myndighed og forebyggelse - tlf.: 89 70 35 99 –** [**mogf@mjbr.dk**](mailto:mogf@mjbr.dk)