# BRAND- OG

# EVAKUERINGSINSTRUKS

**Institutionsplan**

Pleje og omsorgscenter Skovgården

Skovgaardsvej 26

8800 Viborg

**1. Tryk på brandtryk eller tilkald brandvæsenet– RING 1-1-2**

 - hvis det automatiske brandalarmerings anlæg ikke allerede er igangsat

 **Ved opkald til 1-1-2 - Oplys**

 - Hvad er der sket?

 - Er der tilskadekomne - hvor mange?

 - Adressen og telefonnummer der ringes fra

**2. Foretag varsling**

 Personer i bygningen varsles ved at aktivere ét af brandtrykkene, hvis brandalarmeringsanlægget og dermed varslingsanlægget ikke allerede er igangsat. Ved centre uden automatisk brandvarsling, gives mundtlig varsling af alle personer i bygningen

**3.** **Foretag evakuering**

 Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej

 Det skal sikres, at alle er kommet ud i det fri. Evt. evakuering til sikkert område.

 Alle samles ved hovedindgangen

**4. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde**

 Hvis det er sikkert og forsvarligt

 Hvis det ikke er sikkert at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer

**5. Modtag brandvæsenet** - **oplys**

 - Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed

 - Hvor brænder det

 - Brandens omfang

 - Hvor er adgangsvejene / send en person som vejviser for beredskabet.



**Midtjysk Brand & Redning - Myndighed og forebyggelse - tlf.: 89 70 35 99 –** **mogf@mjbr.dk**