**BRAND- OG**

**EVAKUERINGSINSTRUKS**

Plejecenter Åbrinken

Gl. Banevej 8

7470 Karup

**1. Tryk på brandtryk eller tilkald brandvæsenet– RING 1-1-2**

 - hvis det automatiske brandalarmeringsanlæg ikke allerede er igangsat

 **Ved opkald til 1-1-2 Oplys**

 - Hvad er der sket

 - Er der tilskadekomne - hvor mange

 - Adressen og telefonnummer der ringes fra

**2. Foretag varsling**

 Personer i bygningen varsles ved at aktivere ét af brandtrykkene, hvis brandalarmeringsanlægget og dermed varslingsanlægget ikke allerede er igangsat

**3.** **Foretag evakuering**

 Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej

 Evakuering kan ske til nærmeste brandsektion – dvs. på anden side af nærmeste branddør

 Det skal sikres, at alle er evakueret

**4. Iværksæt rednings- og slukningsarbejde**

 Hvis det er sikkert og forsvarligt: Red personer i umiddelbar fare

 Hvis det ikke er sikkert at slukke branden - forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer

**5. Modtag brandvæsenet** - **oplys**

 - Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed

 - Hvor brænder det

 - Brandens omfang

 - Hvor er adgangsvejene

Juni 2023

**BRAND- OG**

**EVAKUERINGSINSTRUKS**

**Når brandalarmen lyder:**

**1. Gå ud til Hovedindgangen mellem A og B gangen**

**2. Se på panelet på væggen og find ud af, hvorfra varslet kommer**

**3. Hvis der står ”forvarsel”, skal du ringe til Teknisk service på telefon 41 71 96 27**

**6. Ved brand skal 1 person blive ved hovedindgangen og vente på Brandvæsenet**

**7. Ved falsk alarm ring til Brandvæsenet på**

 **telefon 89 70 35 99**

**Hvem skal jeg ellers ringe til?**

1. **Ring til de medarbejdere der ellers er i vagt således, at I hjælpes ad med redningsarbejdet hos beboerne**
2. **Tekniske service 41 71 96 27**
3. **Centerleder 41 71 93 09**