## Analyser
Vandværk | >>navn>>
Grænseværdier |  | coliforme bakterier | E. coli | kim ved 37 oC | kim ved 22 oC
|  | mpn/100 ml | mpn/100 ml | cfu/ml | cfu/ml
Kvalitetskrav for drikkevand | Afgang Vandværk | 0 | 0 | 5 | 50
| Ledningsnet (indgang ejendom) | 0 | 0 | 20 | 200
Vejledende grænse for kogeanbefaling | Afgang Vandværk | 20 | 1 | 50 | 500
| Ledningsnet (indgang ejendom) | 20 | 1 | 200 | 2000
Analyseresultater RÅVAND |  | coliforme bakterier | E. coli | kim ved 37 oC | kim ved 22 oC
Dato prøveudtagning | Boringsnr. (DGU-nr) | mpn/100 ml | mpn/100 ml | cfu/ml | cfu/ml
dato
dato
dato
dato
Analyseresultater AFGANG VANDVÆRK |  | coliforme bakterier | E. coli | kim ved 37 oC | kim ved 22 oC
Dato prøveudtagning | Prøvested | mpn/100 ml | mpn/100 ml | cfu/ml | cfu/ml
dato
dato
dato
dato
Analyseresultater LEDNINGSNET |  | coliforme bakterier | E. coli | kim ved 37 oC | kim ved 22 oC
Dato prøveudtagning | Prøvested (adresse) | mpn/100 ml | mpn/100 ml | cfu/ml | cfu/ml
dato
dato
dato
dato
Forklaring på farvekoder:
= kogegrænse er overskredet
= grænseværdi overskredet men kogegrænse er ikke overskredet

## Logbog
Logbog for drikkevandsforurening på >NAVN< Vandværk
dato | klokken | Handling / referat af samtale / aftaler | Initialaler

## spg til vandværk
kontaktpersoner på vandværket:
Formand
navn
tlf
mail
Driftsansvarlig
navn
tlf
mail
Webansvarlig
navn
tlf
mail
Oplysninger om situationen og bud på årsager
Hvornår og hvordan er vandværket blevet opmærksom på problemet ?
Hvad har vandværket allerede sat i gang i den anledning?
Har vandværklet et bud på årsagen til de konstaterede vandkvalitetesproblemer?
Er der udførte service- eller reparationsarbejder på anlæg eller ledningsnet i ugerne op til prøvetagningstidspunktet? Noter hvad og hvornår!
Er der taget flere prøver samme dag - og hvad viser disse?
Aftaler om kildeopsporing
Indledende drøftelse om behov for yderligere kildeopsporing er der bestilt nye prøver? Aftal om der skal bestilles opfølgende prøver fra:
- råvand fra hver indvindingsboring?
- afgang filter inden rentvandstank?
- afgang vandværk efter rentvandstank?
prøver på ledningsnettet?
Overvej om der er behov for en teknisk gennemgang af vandværkets indvindingsboringer, vandbehandlingsanlæg, rentvandstank og udpumpningsanlæg?
- Hvis dette kan være relevant aftales tidspunkt for tilsyn på vandværket
Drøft muligheder for varsling af forbrugerne
| Har vandværket allerede informeret forbrugerne om situationen? | hvordan og hvornår
Drøft hvordan en evt. varsling af forbrugerne bedst kan foregå:
Husstandsomdeling af kogevejledning?
SMS-varsling OBS! Hvis vandværket gerne vil have Silkeborg Kommunes hjælp til at udsende SMS-varsling skal vandværket maile en Excel-liste med adresserne på alle tilsluttede ejendomme?
Har vandværket en hjemmeside, der kan bruges til supplerende at informere om situationen og hvordan den udvikler sig?
Er der særligt følsomme forbrugere i forsyningsområdet?
- Læger/tandlæger?
- Sygehuse?
- Fødevareproducenter?
- Mælkeproducenter?
- Institutioner (Børn, ældre, handicap)?
- Skoler?
Fakta om vandværket:
Årlig udpumpet vandmængde:
Antal forbrugere:

## oplysninger til embedslæge
Basisoplysninger - relevante ved kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed
Kommune: | Viborg Kommune
Sagbehandler i Team Grundvand:
navn:
tlf:
mail:
Vandværk:
Kontakperson hos vandværk
navn:
tlf:
mail:
Fakta om vandværket
Årlig produceret vandmængde
Antal tilsluttede ejendomme:
Følsomme forbrugere:
læger/tandlæger?
Sygehus?
Institutioner?
Fødevareproducenter (herunder landbrug med mælkebesætning)?
andre?
Er der melding om sygdomstilfælde?
Bud på en sandsynlig kilde til drikkevandsforureningen?
Embedslæge v/ Sundhedsstyrelsens Enhed for Tilsyn og Rådgivning Nord Tlf. (hovednummer): 7222 7970 Døgnvagt: 7022 0269 mail: senord@sst.dk
navn
direkte tlf
mail
Resumé af det aftalte med embedslægen: